# 附件：1

# 南丹县中医医院

# 拟采购医疗设备货物需求一览表

| 序号 | 货物 名称 | 计划采购数量 | 采购预算 | 采购要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合式硬管镜负压系统 | 1套 | 60万 | - 配置清单如下： - 硬性电子膀胱肾盂镜 1套 配：1.内窥镜镜子 2支；2.外鞘1支；3.内鞘 1支；4.固定器1个；5.消毒篮筐2个；6.镜体清洁刷2根；7.设备手提箱 1个； - （二）电子内窥镜图像处理器 1台 (三）内窥镜冲洗吸引器1套 二、其它要求： - 内窥镜镜体，材质为不锈钢，具备多视向角度； - 镜鞘最好锁定装置与内窥镜组合为一体，镜鞘旋转锁紧结构，手柄上带有标识方向的定位销； - 固定器可与负压吸引装置连接构成负压吸引系统，具备可术中无极调节负压有连通镜鞘的连接口，与镜鞘锁紧部相配合锁紧或松脱； - 配置灌注吸引系统； - 配备专用医用台车。 |